浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：干涉法测微小量（等厚干涉）

指导教师：乐静飞

班 级 号：周日345

专业：化学工程与工艺专业

班级：

姓名：

学号：

实验日期:12月12日   星期一上午

预习部分  认真书写

【实验目的】 - 了解光线经过劈尖型空气薄膜产生的干涉现象 - 掌握干涉法测透镜的曲率半径 - 熟悉掌握显微镜、螺旋测微器的操作和读数方法

【实验原理】（电学、光学画出原理图） 光的干涉： 相位差：∆φ=2πλL1-L2=n×2π干涉n×π相消干涉 光程差：∆L=2nλ2两条纹2n+1λ2暗条纹 劈尖干涉： 光程差：∆L=2nλ2两条纹2n+1λ2暗条纹=2e e=Nλ2=nLλ2 saverage ∑Sx+10-Sx10 n=10saverage e=50Lλ∑Sx+10-Sx 牛顿环： 第m级暗条纹：2em=mλ R=rm22em=rm2mλ Dm=2rm Dm2=m×4λR+∆ Dn2=n×4λR+∆ R=Dm2-Dn24m-nλ

预习部分  认真书写

【实验内容】（重点说明） 牛顿环实验： - 将透镜移动到载物台，打开钠灯； - 观察目镜，能看到干涉条纹，上下移动物镜，并改变反射镜方向，最好使得反射镜与水平线呈四十五度，使干涉条纹最清晰；移动透镜，使干涉条纹中心对准叉丝中心 - 通过目镜旋钮调节叉丝，使叉丝呈正十字； - 通过螺旋测微器标尺对第5、10、15、20、25、30、35、40条暗条纹进行记录读数 劈尖干涉实验： - 第1步同上 - 观察目镜，能看到干涉条纹，上下移动物镜，并改变反射镜方向，最好使得反射镜与水平线呈四十五度，使干涉条纹最清晰； - 通过目镜旋钮调节叉丝，使叉丝呈正十字； - 通过螺旋测微器标尺测量20条暗纹的宽度，测量三次取平均值

【实验器材及注意事项】 实验器材： - 显微镜：用于观测干涉条纹 - 螺旋测微器：测量暗纹间的宽度 - 透镜、劈尖 注意事项： - 调焦时要使镜筒自下而上缓缓调整，以免损伤物镜或者四十五度玻璃片 - 实验中途螺旋测微器的滚轮应朝一个方向转动，中途不可以倒转

数据结果  不得涂改

【实验数据与结果】 R1=61.119×10-32-57.445×10-324×35×589×10-9=5.2826m R2=61.172×10-32-57.445×10-324×35×589×10-9=5.3612m Raverage=R1+R22=5.3219m L=0.04m ∆laverage=1.263+1.260+1.2553=1.259mm D=e=0.04×201.259×10-3×589×10-92=1.871×10-4m

分析合理  善于思考

【误差分析】 - 牛顿环实验主要误差在于观察到30+条条纹时，由于间隙过细，很容易漏读或者误读 - 劈尖干涉的误差会受到读数误差、劈尖平整度等有关

【实验心得及思考题】 - 牛顿环实验中，半波损耗的起因 牛顿环的光从玻璃进入空气，再进入玻璃，导致从波疏介质进入波密介质，所以产生了半波损失。 - 牛顿环中心暗纹和哪些因素有关 曲率半径、到圆心的水平距离等 - 劈尖干涉条纹是绝对等间距条纹吗？分析原因 绝对的劈尖干涉条纹时绝对等间距条纹， e=Nλ2=nLλ2 但是通常的劈尖可能会不够平整，导致得到的劈尖干涉条纹不是绝对等间距条纹。

仔细读数  认真记录

【数据记录及草表】 教师签字：